## Sheet1
生化、发光检验等试剂目录清单
序号 | 商品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价 | 参数要求
1 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10 x 10.0ml | 盒 | 1746 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
2 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10 x 4.0ml | 盒 | 690 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
3 | 部分凝血活酶测定试剂盒 | 10 x 10.0ml | 盒 | 1800 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
4 | 部分凝血活酶测定试剂盒 | 10 x 2.0ml | 盒 | 360 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
5 | 氯化钙 | 10 x 15ml | 盒 | 610 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
6 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 10 x 5.0ml | 盒 | 582 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
7 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | 10 x 5.0ml | 盒 | 3600 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
8 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | 10 x 1.0ml | 盒 | 725 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
9 | 缓冲液 | 10 x 15 ml | 盒 | 290 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
10 | 抗凝血酶III测定试剂盒 | 凝血酶试剂：6×15mL，显色剂：6×3mL，缓冲溶液：1×100mL | 盒 | 6180 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
11 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 稀释缓冲液（R1）： 2×5mL； 乳胶试剂（R2）：2×5mL | 盒 | 1820 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
12 | 纤维蛋白（原）降解产物稀释液 | 2 x 40 ml | 盒 | 290 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
13 | D-二聚体试剂盒 | 试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×4.0mL；缓冲液(INNOVANCE- D-Dimer)：6×5.0mL；补充试剂(INNOVANCE-D-Dimer)：6×2.6mL；样本稀释液(INNOVANCE- D-Dimer)：6× 5.0mL；校准品(INNOVANCE- D-Dimer)：2×1.0mL。 | 盒 | 8800 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
14 | 校准品（通用标准血浆） | 10 x 1.0ml | 盒 | 1746 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
15 | D-二聚体标准血浆 | 6 x 1.0 ml | 盒 | 2037 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
16 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 5x 1.0 ml | 盒 | 1455 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
17 | 凝血质控品（ 1水平、2水平、3水平） | 10 x 1.0ml | 盒 | 870 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
18 | D-二聚体质控血浆（含1、2两个水平） | 10 X 1.0ml | 盒 | 2900 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
19 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品(含高、低两个水平） | 2 x 3 x 0.5ml | 盒 | 870 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
20 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50 ml | 盒 | 430 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
21 | 血凝比色杯 | 3000支/盒 | 箱 | 3700 | 能适用于希森美康CS-2000i机型
22 | 全程C反应蛋白检测试剂 | 505T/盒 | 盒 | 7275 | 能适用于特定蛋白分析仪PA-900机型
23 | 降钙素原检测试剂 PCT | 25T/盒 | 盒 | 1575 | 能适用于深圳华科瑞HR201仪器
24 | 一次性采血管（血沉管） | 100支/盒，12盒/箱 | 箱 | 1080 | 能适用于赛科希德SD-100机型
25 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 2170 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
26 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） | R1:6×60ml R2:6×20ml | 盒 | 6510 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
27 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（速率法） | R1:2×40ml R2:2×20ml | 盒 | 1620 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
28 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1080 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
29 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 2170 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
30 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | R:7×60ml | 盒 | 97 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
31 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R:7×60ml | 盒 | 97 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
32 | 总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 190 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
33 | 总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 380 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
34 | 总胆红素（TBil）测定试剂盒（重氮法） | R1:4×60ml R2:4×15ml | 盒 | 256 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
35 | 直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 190 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
36 | 直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 380 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
37 | 直接胆红素（DBil）测定试剂盒（重氮法） | R1:4×60ml R2:4×15ml | 盒 | 256 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
38 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 148 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
39 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 295 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
40 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 148 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
41 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 295 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
42 | L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 295 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
43 | L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 590 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
44 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 218 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
45 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 435 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
46 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 690 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
47 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 1396 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
48 | 5'—核苷酸酶（5’-NT）测定试剂盒（速率法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 2230 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
49 | 谷氨酸脱氢酶（GLDH）测定试剂盒（速率法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 620 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
50 | 亮氨酸氨基肽酶（LAP）测定试剂盒（速率法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 620 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
51 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶（m—AST）测定试剂盒（免疫抑制法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 1628 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
52 | 单胺氧化酶（MAO）测定试剂盒（速率法） | R:1×30ml | 盒 | 349 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
53 | 单胺氧化酶（MAO）测定试剂盒（速率法） | R:1×60ml | 盒 | 690 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
54 | 甘胆酸（CG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×20mL R2:2×5mL | 盒 | 1330 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
55 | 甘胆酸（CG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40mL R2:2×10mL | 盒 | 2670 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
56 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | R1:2×20mL R2:2×5mL | 盒 | 1455 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
57 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法） | R1:2×40mL R2:2×10mL | 盒 | 2910 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
58 | α-L岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（速率法） | R:2×60mL | 盒 | 2328 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
59 | α-L岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（速率法） | R:4×60mL | 盒 | 4656 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
60 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C（CysC）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×15ml | 盒 | 6984 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
61 | 尿素（Urea）测定试剂盒（速率法） | R1:4×60ml R2:4×15ml | 盒 | 279 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
62 | 尿素（Urea）测定试剂盒（速率法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 419 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
63 | 肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 977 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
64 | 肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 1950 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
65 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） | R1:4×60ml R2:4×15ml | 盒 | 256 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
66 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） | R1:6×60ml R2:6×15ml | 盒 | 384 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
67 | β2—微球蛋白（β2—MG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 2328 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
68 | 尿微量白蛋白（MAlb）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×15ml | 盒 | 2095 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
69 | 视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×56ml R2:2×19ml | 盒 | 4074 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
70 | 视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:4×30mL R2:4×10mL | 盒 | 4340 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
71 | α1—微球蛋白（α1—MG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 3492 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
72 | 微量总蛋白（MTP）测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | R:4×20ml | 盒 | 255 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
73 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法） | R:4×60ml | 盒 | 465 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
74 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法） | R:7×60ml | 盒 | 814 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
75 | 总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法） | R:4×60ml | 盒 | 223 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
76 | 总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法） | R:7×60ml | 盒 | 390 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
77 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL—C）测定试剂盒（直接法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 930 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
78 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL—C）测定试剂盒（直接法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 1860 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
79 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL—C）测定试剂盒 （直接法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1110 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
80 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL—C）测定试剂盒 （直接法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 2200 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
81 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1110 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
82 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 2200 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
83 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1110 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
84 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 2200 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
85 | 脂蛋白a（Lpa）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 2037 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
86 | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒 (酶法) | R1:2×25ml R2:2×3.5ml | 盒 | 5750 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
87 | α—羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 235 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
88 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 253 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
89 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（速率法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 730 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
90 | 肌酸激酶同工酶（CK—MB）测定试剂盒 (免疫抑制法） | R1:2×60ml R2:2×15ml | 盒 | 1620 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
91 | 肌酸激酶同工酶（CK—MB）测定试剂盒 (免疫抑制法） | R1:3×60ml R2:3×15ml | 盒 | 2440 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
92 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×15mL R2:2×5mL | 盒 | 1860 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
93 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×30mL R2:2×10mL | 盒 | 4900 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
94 | 超敏C—反应蛋白（hs—CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 2320 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
95 | 抗链球菌溶血素O（ASO）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 1940 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
96 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 1164 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
97 | C—反应蛋白（CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 930 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
98 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×15mL R2:2×5mL | 盒 | 4190 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
99 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×30mL R2:2×10mL | 盒 | 8380 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
100 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | R:4×60ml | 盒 | 242 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
101 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | R:7×60ml | 盒 | 420 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
102 | 糖化白蛋白（GA）测定试剂盒（酶法） | R1:4×20ml R2:4×5ml ALB:2×50ml | 盒 | 7600 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
103 | 糖化血清蛋白（果糖胺/GSP）测定试剂盒（NBT法） | R:12×20ml | 盒 | 780 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
104 | 糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 4600 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
105 | 游离脂肪酸（FFA）测定试剂盒（酶法） | R1:2×30ml R2:2×10ml | 盒 | 1980 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
106 | 乳酸（LAC）测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | R1:2×30mL R2:2×10mL | 盒 | 325 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
107 | 乳酸（LAC）测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | R1:4×30mL R2:4×10mL | 盒 | 650 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
108 | 补体C3（C3）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1240 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
109 | 补体C4（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1240 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
110 | 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1240 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
111 | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1240 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
112 | 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 1240 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
113 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:1×60ml R2:1×10ml | 盒 | 9770 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
114 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:1×60ml R2:1×10ml | 盒 | 9770 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
115 | 铁蛋白（FeR）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:1×45ml R2:1×15ml | 盒 | 2790 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
116 | 铁蛋白（FeR）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×45ml R2:2×15ml | 盒 | 5500 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
117 | 淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒（速率法） | R:6×20ml | 盒 | 930 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
118 | 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶法） | R1:2×40ml R2:2×10ml | 盒 | 1400 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
119 | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×30ml R2:2×10ml | 盒 | 930 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
120 | 总铁结合力（TIBC）测定试剂盒（Ferene法） | FE:R1:1×50ml R2:1×10ml UIBC:R1:1×50ml R2:1×10ml | 盒 | 279 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
121 | 钙离子（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ш法） | R:4×60ml | 盒 | 74 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
122 | 铁（Fe）测定试剂盒（亚铁嗪法） | R1:2×60ml R2:2×15ml | 盒 | 232 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
123 | 镁（Mg)测定试剂盒（偶氮砷Ⅰ法） | R:6×20ml | 盒 | 93 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
124 | 磷（P）测定试剂盒（紫外法） | R:4×60ml | 盒 | 93 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
125 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） | R1:3×60ml R2:3×20ml | 盒 | 1200 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
126 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） | R1:4×60ml R2:4×20ml | 盒 | 1600 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
127 | 葡萄糖—6—磷酸脱氢酶（G—6—PD）检测试剂盒（速率法） | R1:1×45ml R2:1×7ml 溶解液：2×125ml 质控品：1×4ml | 盒 | 930 | 能适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型
128 | EE2雌二醇测定试剂盒 | 500T | 盒 | 8600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
129 | EE2雌二醇测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1800 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
130 | FSH卵泡刺激激素测定试剂盒 | 500T | 盒 | 7600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
131 | FSH卵泡刺激激素测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1580 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
132 | LH黄体生成素测定试剂盒 | 300T | 盒 | 4500 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
133 | LH黄体生成素测定试剂盒 | 60T | 盒 | 955 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
134 | PRL泌乳素测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3800 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
135 | PRL泌乳素测定试剂盒 | 50T | 盒 | 830 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
136 | PRGE孕酮测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3800 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
137 | PRGE孕酮测定试剂盒 | 50T | 盒 | 830 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
138 | TSTO睾酮测定试剂盒 | 500T | 盒 | 7600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
139 | TSTO睾酮测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1660 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
140 | HCG 总人毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3800 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
141 | HCG 总人毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 50T | 盒 | 760 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
142 | T3 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 400T | 盒 | 4150 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
143 | T3 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 80T | 盒 | 940 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
144 | T4 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 500T | 盒 | 5200 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
145 | T4 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1170 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
146 | FT3 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3120 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
147 | FT3 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 50T | 盒 | 690 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
148 | FT4 游离甲状腺素测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3120 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
149 | FT4 游离甲状腺素测定试剂盒 | 50T | 盒 | 690 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
150 | TSH 促甲状腺素测定试剂盒 | 500T | 盒 | 6200 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
151 | TSH 促甲状腺素测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1380 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
152 | a-TPO甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 500T | 盒 | 9700 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
153 | a-TPO甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1980 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
154 | a-TG 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 500T | 盒 | 9700 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
155 | a-TG 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1980 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
156 | a-TG II甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 500T | 盒 | 9700 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
157 | a-TG II甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1980 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
158 | CKMB 肌酸激酶同功酶测定试剂盒 | 500T | 盒 | 12750 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
159 | CKMB 肌酸激酶同功酶测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2660 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
160 | MYO 肌红蛋白测定试剂盒 | 250T | 盒 | 5860 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
161 | MYO 肌红蛋白测定试剂盒 | 50T | 盒 | 1220 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
162 | TnI-Ultra超敏肌钙蛋白-I测定试剂盒 | 500T | 盒 | 17600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
163 | TnI-Ultra超敏肌钙蛋白-I测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3730 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
164 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒 | 500T | 盒 | 17600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
165 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3730 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
166 | BNP B型心钠素测定试剂盒测定试剂盒 | 500T | 盒 | 48000 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
167 | BNP B型心钠素测定试剂盒测定试剂盒 | 100T | 盒 | 9920 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
168 | FER 铁蛋白测定试剂盒测定试剂盒 | 250T | 盒 | 3880 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
169 | FER 铁蛋白测定试剂盒测定试剂盒 | 50T | 盒 | 824 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
170 | VB12 维生素B12测定试剂盒 | 500T | 盒 | 7620 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
171 | VB12 维生素B12测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1660 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
172 | FOL 叶酸测定试剂盒 | 500T | 盒 | 9050 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
173 | FOL 叶酸测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2020 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
174 | INS 胰岛素测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1920 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
175 | C-P C-肽测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2450 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
176 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒 | 500T | 盒 | 10670 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
177 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2340 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
178 | 皮质醇测定试剂盒 | 250T | 盒 | 5335 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
179 | 皮质醇测定试剂盒 | 50T | 盒 | 1120 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
180 | 维生素D测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2880 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
181 | 维生素D测定试剂盒 | 500T | 盒 | 13300 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
182 | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3796 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
183 | 白介素-6测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3160 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
184 | CA-153 糖类抗原 15-3测定试剂盒 | 500T | 盒 | 17300 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
185 | CA-153 糖类抗原 15-3测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3670 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
186 | CA-125 糖类抗原125测定试剂盒 | 500T | 盒 | 17300 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
187 | CA-125 糖类抗原125测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3670 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
188 | CA-199 糖类抗原199测定试剂盒 | 250T | 盒 | 9010 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
189 | CA-199 糖类抗原199测定试剂盒 | 50T | 盒 | 1907 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
190 | CPSA 复合型前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 100T | 盒 | 2134 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
191 | PSA 前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 500T | 盒 | 14938 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
192 | PSA 前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3200 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
193 | fPSA 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 100T | 盒 | 3200 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
194 | CEA 癌胚抗原测定试剂盒 | 500T | 盒 | 7469 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
195 | CEA 癌胚抗原测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
196 | AFP 甲胎蛋白测定试剂盒 | 500T | 盒 | 7469 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
197 | AFP 甲胎蛋白测定试剂盒 | 100T | 盒 | 1600 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
198 | HER-2/neu蛋白测定测定试剂盒 | 50T | 盒 | 10185 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
199 | 一次性加样头（TIP头） | 6480 | 盒 | 2670 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
200 | 反应杯 | 3000 | 盒 | 803 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
201 | 样本杯 | 1500 | 盒 | 1068 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
202 | 系统清洁液 | 12×70ml | 盒 | 417 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
203 | 探针洗液3 | 1 | 盒 | 349 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
204 | 探针洗液4 | 1 | 盒 | 240 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
205 | 辅助探针清洗液1 | 2 | 盒 | 532 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
206 | CENTAUR 洗液 1 | 2×1500ml | 盒 | 713 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
207 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 5000T | 盒 | 713 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
208 | 绒毛膜促性腺激素稀释液. | 6X25 ml | 盒 | 409 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
209 | 绒毛膜促性腺激素稀释液 | 2X25ml | 盒 | 160 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
210 | 定标液 A (FT3/FT4/eT3/T4/THEO) | 2套 | 盒 | 800 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
211 | 多项校准品B | 2套 | 盒 | 665 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
212 | 定标液 30 雌二醇校准品 | 2套 | 盒 | 364 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
213 | 定标液 C (铁蛋白/ VitB12) | 2套 | 盒 | 824 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
214 | 全段甲状旁腺激素校准液 | 2套 | 盒 | 364 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
215 | B型心钠素校准液 | 2套 | 盒 | 438 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
216 | 肌酸激酶同工酶校准液 | 2套 | 盒 | 312 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
217 | 同型半胱氨酸校准液 | 2套 | 盒 | 364 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
218 | 定标液 U (MYO) | 2套 | 盒 | 583 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
219 | C肽校准液 | 2套 | 盒 | 583 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
220 | 胰岛素校准液 | 2套 | 盒 | 512 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
221 | 定标液 D ( AFP/CEA) | 2套 | 盒 | 343 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
222 | 定标液 E ( PROG/T/COR) | 2套 | 盒 | 576 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
223 | 前列腺特异性抗原校准品(定标液 Q) | 2套 | 盒 | 345 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
224 | 复合前列腺特异性抗原校准品(定标液 Y) | 2套 | 盒 | 345 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
225 | CA 15-3 定标液 | 2套 | 盒 | 576 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
226 | CA125 定标液 | 2套 | 盒 | 486 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
227 | HER-2/neu蛋白校准品 | 2套 | 盒 | 1780 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
228 | 维生素D校准品 | 2套 | 盒 | 634 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
229 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品（定标O） | 2套 | 盒 | 355 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
230 | 甲状腺球蛋白抗体校准品(定标1） | 2套 | 盒 | 1420 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
231 | HER-2/neu蛋白质控品 | 2套 | 盒 | 1780 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
232 | 维生素D质控品 | 3套 | 盒 | 777 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
233 | 免疫分析质控品 | 12*5ML(三水平） | 盒 | 3688
234 | 免疫分析质控品 | 12*5ml(水平1） | 盒 | 3688
235 | 免疫分析质控品 | 12*5ml(水平2） | 盒 | 3688
236 | 免疫分析质控品 | 12*5ml(水平3） | 盒 | 3688
237 | 肿瘤标记物质控367 | 6*2ml(水平1） | 盒 | 4245
238 | 肿瘤标记物质控368 | 6*2ml(水平2） | 盒 | 4245
239 | 肿瘤标记物质控369 | 6*2ml(水平3） | 盒 | 4245
240 | 心肌标志物质控品 | 6*3ml(3水平2套） | 盒 | 4762
241 | T3/T4/VB12 辅助试剂 | 2*25ml | 盒 | 155 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
242 | 叶酸释放剂 | 1 | 盒 | 316 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
243 | 维生素B12释放剂 | 1 | 盒 | 228 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
244 | 复合前列腺特异性抗原前处理液 | 1*5ml | 盒 | 805 | 能适用于西门子全自动化学发光免疫分析仪ADVIA Centuar XP机型
245 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN | 20T | 盒 | 1164 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
246 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP | 20T | 盒 | 1164 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
247 | 酵母菌鉴定卡YST | 20T | 盒 | 1164 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
248 | 奈瑟氏菌嗜血杆菌鉴定卡NH | 20T | 盒 | 1164 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
249 | 厌氧及棒状杆菌鉴定卡片ANC | 20T | 盒 | 1164 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
250 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
251 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP68(肺炎链球菌) | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
252 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片GN16 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
253 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片GN14 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
254 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片GN13 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
255 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片GN09 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
256 | 革兰阳性细菌药敏卡片P639 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
257 | 革兰阴性细菌药敏卡片N334 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
258 | 革兰阴性细菌药敏卡片N335 | 20T | 盒 | 1260 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
259 | 0.45% 菌悬液 (500ML) | 1瓶 | 瓶 | 184 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
260 | 一次性悬浮管 | 2000T | 盒 | 1940 | 能适用于梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分析系统VITEK 2 Compact机型
261 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 3 x 850 Tests | 盒 | 420 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
262 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 3 x 850 Tests | 盒 | 420 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
263 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 4 x 1200 Tests | 盒 | 1164 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
264 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 4 x 448 Tests | 盒 | 590 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
265 | 总蛋白检测试剂盒 | 4 x 1850 Tests | 盒 | 430 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
266 | 白蛋白检测试剂盒 | 4 x 1700 Tests | 盒 | 395 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
267 | 直接胆红素检测试剂盒 | 4 x 448 Tests | 盒 | 382 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
268 | 总胆红素检测试剂盒 | 4 x 448 Tests | 盒 | 382 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
269 | 胆碱酯酶检测试剂盒 | 500T | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
270 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 1200T | 盒 | 4399 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
271 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 400T | 盒 | 1940 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
272 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 600T | 盒 | 2095 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
273 | 5-核苷酸酶检测试剂盒 | 400T | 盒 | 1396 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
274 | 前白蛋白检测试剂盒 | 400T | 盒 | 679 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
275 | 肌酐检测试剂盒 | 1200T | 盒 | 1839 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
276 | 尿素氮检测试剂盒 | 4 x 1560 Tests | 盒 | 1452 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
277 | 尿酸检测试剂盒 | 1200T | 盒 | 256 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
278 | β2微球蛋白检测试剂盒 | 300T | 盒 | 1746 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
279 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒 | 600T | 盒 | 6984 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
280 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | 4 x 210 Tests | 盒 | 668 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
281 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 159 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
282 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | 4 x 400 Tests | 盒 | 5587 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
283 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 698 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
284 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 3 x 332 Tests | 盒 | 810 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
285 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 400 Tests | 盒 | 325 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
286 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | 2*440 Tests | 盒 | 2390 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
287 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | 1200 Tests | 盒 | 3259 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
288 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 4 x 448 Tests | 盒 | 504 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
289 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 2*440 Tests | 盒 | 230 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
290 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 400 Tests | 盒 | 104 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
291 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 | 4x 500 Tests | 盒 | 11600 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
292 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 250Tests | 盒 | 2450 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
293 | 葡萄糖检测试剂盒 | 4 x 1560 Tests | 盒 | 1573 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
294 | 果糖胺检测试剂盒 | 400T | 盒 | 325 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
295 | *糖化血红蛋白检测试剂盒 | 2 x 300 Tests | 盒 | 4656 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型，能全血上机，机内溶血
296 | 甘油三酯检测试剂盒 | 4 x 500 Tests | 盒 | 970 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
297 | 总胆固醇检测试剂盒 | 600T | 盒 | 139 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
298 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 1200T | 盒 | 1746 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
299 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 1200T | 盒 | 2095 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
300 | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒 | 800T | 盒 | 1396 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
301 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | 800T | 盒 | 1396 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
302 | 脂蛋白（a）检测试剂盒 | 400T | 盒 | 2037 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
303 | α-淀粉酶检测试剂盒 | 200T | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
304 | 脂肪酶检测试剂盒 | 200T | 盒 | 702 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
305 | C反应蛋白检测试剂盒 | 2 x 500 Tests | 盒 | 2328 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
306 | 抗琏球菌溶血素O检测试剂盒 | 300T | 盒 | 1455 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
307 | 类风湿因子检测试剂盒 | 300T | 盒 | 873 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
308 | 补体C3检测试剂盒 | 2 x 200 Tests | 盒 | 776 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
309 | 补体C3检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
310 | 补体C4检测试剂盒 | 2 x 200 Tests | 盒 | 776 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
311 | 补体C4检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
312 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | 4 x 150 Tests | 盒 | 1164 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
313 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
314 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | 4 x 180 Tests | 盒 | 1390 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
315 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
316 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | 4 x 180 Tests | 盒 | 1390 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
317 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 388 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
318 | 二氧化碳检测试剂盒 | 4 x 1900 Tests | 盒 | 6630 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
319 | 钙离子检测试剂盒 | 4 x2050 Tests | 盒 | 636 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
320 | 镁离子检测试剂盒 | 3 x 400 Tests | 盒 | 232 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
321 | 镁离子检测试剂盒 | 200 Tests | 盒 | 38 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
322 | 无机磷检测试剂盒 | 3 x 1700 Tests | 盒 | 494 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
323 | 铁检测试剂盒 | 200T | 盒 | 77 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
324 | 总铁结合力检测试剂盒 | 200T | 盒 | 116 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
325 | 白蛋白校准品 | 3 x 2.0ml | 盒 | 2068 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
326 | 二氧化碳校准液 | 2×21ml | 盒 | 1110 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
327 | 多项蛋白校准液 | 6×1ml | 盒 | 3620 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
328 | 糖化血红蛋白A1c 定标液 | 2×4×0.5g | 盒 | 1499 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
329 | 生化校准液 | 12×3ml | 盒 | 1930 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
330 | 多项生化校准品 | 1*5mL | 盒 | 207 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
331 | C反应蛋白定标液 | 6×1ml | 盒 | 669 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
332 | 多项化学定标液 | 10×0.85g | 盒 | 1565 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
333 | 酶类校准品1 | 6 x 2.5 ml | 盒 | 2470 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
334 | 酶类校准品2 | 6 x 1.5 ml | 盒 | 1120 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
335 | 酶类校准品3 | 6 x 2.0 ml | 盒 | 1757 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
336 | 碱性磷酸酶校准液 | 6 × 1.0ml | 盒 | 1257 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
337 | 超敏C反应蛋白校准液 | 6 × 1.0ml | 盒 | 1086 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
338 | 稀释液 | 2 x 1500 ml | 盒 | 1217 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
339 | 电解质校准液A | 2 x 1500 ml | 盒 | 1217 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
340 | 电解质校准液B | 校准液B：2 x 250ml 盐桥液：2 x 125ml | 盒 | 872 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
341 | 电解质检测电极块 | 4 x 5000 Tests | 盒 | 5370 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
342 | 稀释检查液 | 6 x 2 ml | 盒 | 737 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
343 | 搅拌器检查液 | 4 x 25 ml | 盒 | 1770 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
344 | 吸光度检定试剂盒 | 8 x 47 ml | 盒 | 1056 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
345 | 灯泡冷却液 | 250 ml | 盒 | 1000 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
346 | Atellica CH 洗液 | 2 x 1500 ml | 盒 | 1078 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
347 | 活化液 | 2 x 1500 ml | 盒 | 1906 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
348 | 洗针液1 | 8 x 44.6 ml | 盒 | 752 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
349 | 洗针液2 | 8 x 44.6 ml | 盒 | 940 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
350 | 洗针液4 | 4 x 47 ml | 盒 | 594 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
351 | 水浴添加剂 | 4 x 36 ml | 盒 | 566 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
352 | 稀释液 | 2 x 1.5l | 盒 | 400 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
353 | Atellica CH 清洁液 | 2 x 1.5l | 盒 | 773 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
354 | 试管顶端样本套杯 1ml | 1000 | 盒 | 1746 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
355 | 比色杯 | 17 x 5 | 盒 | 2910 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
356 | 稀释杯 | 23 x 5 | 盒 | 853 | 能适用于西门子全自动生化分析仪Atellica CH930机型
357 | 尿液分析用鞘液 | 20L | 桶 | 1528 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
358 | 尿液分析用稀释液 | 2.1L×2 | 盒 | 4330 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
359 | 尿液分析用稀释液 | 2.1L×2 | 盒 | 4330 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
360 | 尿液分析用染色液 | 29ml×2 | 盒 | 4864 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
361 | 尿液分析用染色液 | 29ml×2 | 盒 | 4864 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
362 | 尿液分析用质控品 | 高水平30ml×1瓶； 低水平30ml×1瓶 | 盒 | 3938 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
363 | 尿液分析用校准品 | 30ml×2瓶 | 盒 | 5130 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
364 | 尿沉渣试管 | 200支/袋 | 袋 | 162 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-4000机型
365 | 尿液分析试纸（9项） | 100条/桶 | 桶 | 230 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-3500机型
366 | 尿比重校准品 | 低值10ml*5；中值10ml*5；高值10ml*5； | 盒 | 4468 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-3500机型
367 | 尿干化学质控 | 10ml×6/盒 | 盒 | 368 | 能适用于希森美康全自动尿有形成份分析仪UF-3500机型
368 | 清洗液 | 50ML | 瓶 | 698 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
369 | 稀释液 | 20L/盒 | 盒 | 349 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
370 | 血红蛋白检测试剂 | 1.5L*2/盒 | 盒 | 3150 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
371 | 嗜碱细胞、有核红细胞溶血素 | 4L*2/盒 | 盒 | 6930 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
372 | 嗜碱细胞、有核红细胞染色液 | 82mL*2/盒 | 盒 | 12500 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
373 | 白细胞分类溶血素 | 4L*2/盒 | 盒 | 6930 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
374 | 白细胞分类染色液 | 42mL*2/盒 | 盒 | 10160 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
375 | 清洗液 | 4mL/瓶×20/盒 | 盒 | 1455 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
376 | 血液分析仪用校准品 | 3ml/瓶 | 瓶 | 2580 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
377 | 血液分析仪用质控品 | 3ml/瓶 | 瓶 | 892 | 能适用于希森美康全自动模块式血液体液分析仪XN-10(B4)机型
378 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 12人份/盒（吸入常见10项） | 盒 | 1200
379 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 12人份/盒（食物10项） | 盒 | 1200
380 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（综合14项） | 24人份/盒 | 盒 | 3360
381 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（食物7项） | 24人份/盒 | 盒 | 1680
382 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（吸入7项） | 24人份/盒 | 盒 | 1680
383 | 总IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 12人份/盒 | 盒 | 180
384 | 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） | 型号Ⅰ(15项)：16测试/盒 | 盒 | 1900
385 | 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） | 型号Ⅳ(7项)：16测试/盒 | 盒 | 850
386 | 抗PR4、MPO和GBM抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 型号Ⅰ(3项)：16测试/盒 | 盒 | 1248
387 | 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | 型号Ⅰ(8项)：16测试/盒 | 盒 | 1920
388 | 光源灯（CH930） | 1个 | 个 | 3516
389 | 血液分析仪仪穿刺针（XN） | 1根 | 根 | 8470
390 | 光源灯（血凝仪CS-2100i） | 1个 | 个 | 2890
391 | 心肌损伤三项联检测试剂盒（TNI/MYO/CKMB） | 25人份/盒 | 人份 | 115 | 能适用于Triage MeterPro荧光免疫分析仪