- 采购清单及技术参数

- 一标段

| 微生物、免疫检验试剂目录清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元） | 参数要求 |
| 1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份 | 盒 | 120 |  |
| 2 | 乙型肝炎病毒表面抗原表面抗体e抗原e抗体核心抗体检测试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 9 |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 | 100人份/盒 | 人份 | 1.32 |  |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 40人份/盒 | 人份 | 4.4 |  |
| 5* | 含树脂需氧培养瓶 | 8-10mm | 个 | 65 | 适用于美国BD全自动血培养仪BD9050机型 |
| 6* | 含溶血素厌氧培养瓶 | 8-10mm | 个 | 65 | 适用于美国BD全自动血培养仪BD9050机型 |
| 7 | 淋球菌琼脂平板 | 90mm | 块 | 6 |  |
| 8 | 阴道炎五联检试剂盒 | 20人份 | 盒 | 450 |  |
| 9 | 营养琼脂平板 | 90mm | 块 | 4 |  |
| 10 | 血琼脂平板 | 90mm | 块 | 4 |  |
| 11 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm | 块 | 4.5 |  |
| 12 | 巧克力血琼脂平板（嗜血杆菌） | 90mm | 块 | 5 |  |
| 13 | 尿试纸条 | 100人份 | 筒 | 150 |  |
| 14 | 无菌痰杯 | 40ml | 个 | 1 |  |
| 15 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 人份 | 4 |  |
| 16 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 人份 | 6 |  |
| 17 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(胶体金法) | 100人份/盒 | 人份 | 3.5 |  |
| 18 | 革兰氏染色液 | 4*250ml | 盒 | 450.00 |  |
| 19 | 大便潜血试剂 | 200人份/盒 | 盒 | 300 |  |
| 20 | 支原体分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | 20人份/盒 | 盒 | 260.00 |  |
| 21 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 260.00 |  |
| 22 | 洗脱液 | 10ml×10支 | 盒 | 150.00 |  |
| 23 | 伤寒、副伤寒及变形菌诊断菌液 | 10mlx5、10mlx3 | 盒 | 300.00 |  |
| 24 | 一次性反应板 | 96孔U型 | 个 | 2.00 |  |
| 25 | 移液器吸嘴 | 5.5*50 | 支 | 0.25 |  |
| 26 | 移液器吸嘴 | 8*71 | 支 | 0.25 |  |
| 27 | 载玻片 | 1.2mm | 盒 | 15.00 |  |
| 28 | 塑料试管架 |  | 个 | 60.00 |  |
| 29 | 塑料试管 | 12*75 | 支 | 0.1 |  |
| 30 | 一次性尿液杯 | 中号 | 个 | 0.06 |  |
| 31 | 尿沉渣管（带螺旋盖） | 12ml | 个 | 0.7 |  |
| 32 | 尿沉渣离心管 | 12ml | 个 | 0.18 |  |
| 33 | 生化样品杯（日立） | 500个/包 | 个 | 0.2 |  |
| 34 | 真空采血管(红管) | 5ml | 支 | 1 |  |
| 35 | 真空采血管(EDTA-2K) | 2ml | 支 | 1 |  |
| 36 | 真空采血管(血凝管) | 2ml | 支 | 1 |  |
| 37 | 真空采血管(促凝管) | 5ml | 支 | 1.1 |  |
| 38 | 一次性静脉采血针 | 0.7*25mm | 支 | 0.30 |  |
| 39 | ABO、RHD血型定型检测卡(单克隆抗体）) | 12人份/盒 | 卡 | 40 |  |
| 40 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 瓶 | 180 |  |
| 41 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3×10ml | 盒 | 200 |  |
| 42 | 一次性使用拭子 | 女用 | 支 | 1 |  |
| 43* | 电极参比液 | 1000ml | 盒 | 1600 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 44* | ISE洗净剂 | 12ml*10（干粉）150ml（液） | 盒 | 5600.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 45* | 水浴保护液(R液) | 500ml | 盒 | 968 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 46* | 电极稀释液(缓冲液) | 90ml×5 | 盒 | 3000 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 47* | 酸性清洗液 | 500ml | 盒 | 1150 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 48* | 碱性清洗液 | 500ml | 盒 | 1176 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 49* | 中性清洗液 | 500ml | 盒 | 958 | 适用于东芝全自动生化分析仪TBA-120FR机型 |
| 50* | 肌酸激酶同工酶/心肌钙蛋白1/肌红蛋白三合一检测试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 80 | 适用于基蛋生物免疫定量分析仪FIA8600机型 |
| 51 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒 | 100人份 | 盒 | 78 |  |
| 52 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒 | 100人份 | 盒 | 78 |  |
| 53 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸 | 100T/盒 | T | 0.8 |  |

- 二标段

| 量子点荧光免疫、粪便处理检验试剂目录清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价（元） | 参数要求 |
| 1 | 样本采集管（粪便） | 400支/件 | 件 | 1800.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 2 | 大便隐血检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 290.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 3 | 粪便样本稀释液 | 2.8L/桶*2/箱 | 箱 | 1200.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 4 | 冲洗液 | 5L/桶 | 桶 | 400.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 5 | 浓缩清洗液 | 10ml/支*10/箱 | 盒 | 280.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 6 | 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 7 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 450.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 8 | 幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 600.00 | 适用于沃文特自动粪便处理分析系统WWT/FA160机型 |
| 9 | 肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白 I、肌红蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 20人份/盒 | 人份 | 60.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 10* | D-二聚体、心肌肌钙蛋白I联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 20人份/盒 | 人份 | 50.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 11 | B型脑钠肽检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 20人份/盒 | 人份 | 58.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 12 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 20人份/盒 | 人份 | 38.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 13 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 20人份/盒 | 人份 | 20.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 14 | 肌红蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 20人份/盒 | 人份 | 15.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 15 | D-二聚体检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 8.50 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 16 | 降钙素原检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 50人份/盒 | 人份 | 55.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 17 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 50人份/盒 | 人份 | 14.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 18 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 50人份/盒 | 人份 | 18.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 19 | 白介素6检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 20.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 20* | 血清淀粉样蛋白A、C反应蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 20人份/盒 | 人份 | 28.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 21 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 30.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 22 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 30.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 23* | 胃泌素17检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 40.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 24 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II联合检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 56.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 25 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 20人份/盒 | 人份 | 35.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 26* | 抗缪勒氏管激素检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 105.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 27 | 脂蛋白磷脂酶A2检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 人份 | 40.00 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |
| 28 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 50人份/盒 | 人份 | 8.50 | 适用于诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1200机型 |

- 三标段

| 循环增强荧光试剂目录清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单位价（元） | 参数要求 |
| 1 | 降钙素原检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 66.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 2 | 全程C反应蛋白检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 12.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 3 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 31.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 4 | 白介素-6检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 22.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 5 | D-二聚体检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 10.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 6 | 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 9.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 7 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 40.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 8 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 40.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 9 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 13.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 10 | 促卵泡生成激素检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 11.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 11 | 孕酮检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 13.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 12 | 睾酮检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 13.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 13 | 雌二醇检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 13.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 14 | 泌乳素检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 11.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 15 | 黄体生成素测定试剂盒 | 100T/盒 | T | 11.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 16 | 超敏肌钙蛋白I测定试剂盒 | 100T/盒 | T | 45.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 17 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 45.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 18 | 肌钙蛋白I检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 45.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 19 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 22.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 20 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 18.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 21 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 67.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 22 | B型利钠肽检测试剂盒 | 100T/盒 | T | 67.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 23 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 100T/盒 | T | 45.00 | 适用于星童医疗技术（苏州）有限公司：循环增强荧光分析仪（Pylon3D）机型 |
| 24* | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 60张/盒 | T | 40.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 25* | ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶） | 60张/盒 | T | 40.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 26* | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（注凝集法）（广谱卡） | 6孔/卡，12卡60张/盒 | T | 45.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 27* | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡（注凝集法）（交叉配血卡） | 6孔/卡，12卡60张/盒 | T | 45.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 28* | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 10ml/支*3支 | 盒 | 300.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 29* | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml/支*3支 | 套 | 280.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 30* | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 5*3ml/支 | 套 | 3000.00 | 适用于江阴力博YBXK-4A全自动输血 |
| 31 | 需氧微生物培养瓶 | 50瓶/箱 | 瓶 | 55.00 | 适用于美国BD全自动血培养仪(BD9050)机型 |
| 32 | 厌氧微生物培养瓶 | 50瓶/箱 | 瓶 | 55.00 | 适用于美国BD全自动血培养仪(BD9050)机型 |
| 33 | 儿童微生物培养瓶 | 50瓶/箱 | 瓶 | 55.00 | 适用于美国BD全自动血培养仪(BD9050)机型 |
| 34 | 碱性清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1176.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 35 | 酸性清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1150.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 36 | 中性清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 958.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 37 | 水浴保护液(R液) | 500ml/瓶 | 瓶 | 968.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 38 | 电极参比液 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1600.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 39 | 电极稀释液 | 90ml*5/盒 | 盒 | 3000.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |
| 40 | ISE清洗剂 | 12ml*10（干粉）150ml（液） | 盒 | 5600.00 | 适用于东芝全自动生化分析仪（TBA-120FR）机型 |

- 四标段

| 临检试剂目录清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元） | 参数要求 |
| 1* | 尿液分析清洗液D21N | 500 mL/瓶 | 瓶 | 580.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 2* | 尿液分析清洗液D22 | 1000 mL/瓶 | 瓶 | 580.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 3* | 尿试纸 | 100条/筒 | 筒 | 180.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 4* | 尿液分析用鞘液 | 20L/桶 | 桶 | 7,600.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 5* | 尿有形清洗液D16 | 35 mL/瓶 | 瓶 | 250.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 6 | 调焦液 | 8mL/支 | 支 | 128.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 7* | 尿液分析质控液 | 8 mL/支 | 支 | 128.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 8* | 尿液有形成分分析校准液 | 8 mL/支 | 支 | 250.00 | 能适用于优利特 全自动尿液分析流水线UC-1800+UD-1320机型 |
| 9* | 白细胞分类溶血素 | 5L/桶 | 桶 | 3,200.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 10* | 血红蛋白溶血剂 SLS | 500ml×3/盒 | 盒 | 3,000.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 11* | 白细胞分类染色液 | 42ml×3/盒 | 盒 | 5,000.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 12* | 稀释液 | 20L/桶 | 桶 | 310.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 13 | 清洗剂 | 50ml/盒 | 盒 | 600.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 14 | 血液分析仪用质控品 | L2:1.5ml/瓶 | 瓶 | 700.00 | 能适用于希森美康 全自动血液分析仪 XS-1000i机型 |
| 15* | 妇科五联检 | 100T/盒 | T | 15.00 | 适用于嘉兴凯时全自动阴道分泌物工作站AutowaMO机型 |
| 16 | TIP头 | 400个/包 | 个 | 0.58 | 适用于嘉兴凯时全自动阴道分泌物工作站AutowaMO机型 |
| 17* | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 5ml*3(4%) | 盒 | 160.00 | 适用于长春博研TD-3A型血型血清学用离心机、FQY型免疫微柱孵育机型 |
| 18* | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 每盒有A1、B、O细胞各一瓶。5mL/瓶，浓度4% | 盒 | 160.00 | 适用于长春博研TD-3A型血型血清学用离心机、FQY型免疫微柱孵育机型 |
| 19* | 抗人球蛋白检测卡（用于不规则抗体筛检） | 2T/卡*12卡/盒 | 卡 | 32.00 | 适用于长春博研TD-3A型血型血清学用离心机、FQY型免疫微柱孵育机型 |
| 20* | 抗人球蛋白检测卡（用于交叉配血） | 3T/卡*12卡/盒 | 卡 | 32.00 | 适用于长春博研TD-3A型血型血清学用离心机、FQY型免疫微柱孵育机型 |
| 21* | ABO.RHD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 1T/卡*12/盒 | 卡 | 32.00 | 适用于长春博研TD-3A型血型血清学用离心机、FQY型免疫微柱孵育机型 |
| 22 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 支 | 150.00 |  |
| 23* | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml | 套 | 100.00 |  |
| 24 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 盒 | 200.00 |  |
| 25* | 呼吸道五联检 | 40T/盒 | T | 44.00 |  |
| 26* | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 40T/盒 | T | 30.00 |  |
| 27 | 梅毒螺旋抗体检测试剂(凝集法) | 100T/盒 | 盒 | 1,000.00 |  |
| 28 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 320.00 |  |
| 29 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 78.00 |  |
| 30 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 60.00 |  |
| 31 | 乙型肝炎病毒E抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 60.00 |  |
| 32 | 乙型肝炎病毒E抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 60.00 |  |
| 33 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 60.00 |  |
| 34 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 250.00 |  |
| 34 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 250.00 |  |
| 35* | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 盒 | 120.00 |  |